## Záradék
Név : MMSZE
Cím : Pécs Janus Pannonius u 6. |  | Kelt: 2017 év Január hó 12 nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés: 20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Tetőtér villágítás költségvetés
Készült:
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Feszített fóliás világítás 2,6m x 1m LED világítás a fólia alatt szerelőlemezen vezérléssel kompletten | 28.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Horganyzott lemez 1mm-es , méretre szabással LED szalag POWER, 60LED/m, 14,4W/m, meleg fehér,5m/tek 12V/DC, 2835 SMD, LM80 cert, 3000-3500K, 1240Lm/m, 8mm széles, LED tápegység DC12V/320W 25A IP20 LED DALI interfész 12-24V, 144/288W LED vezérlő RGB/dimmer jelerősítő, 12-24V/DC, 24A
2 |  | Feszített fóliás világítás 2m x 0,5m LED világítás a fólia alatt szerelőlemezen vezérléssel kompletten | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Horganyzott lemez 1mm-es , méretre szabással LED szalag POWER, 60LED/m, 14,4W/m, meleg fehér,5m/tek 12V/DC, 2835 SMD, LM80 cert, 3000-3500K, 1240Lm/m, 8mm széles, LED tápegység DC12V/320W 25A IP20 LED DALI interfész 12-24V, 144/288W LED vezérlő RGB/dimmer jelerősítő, 12-24V/DC, 24A
3 |  | LED lámpatest elhelyezése süllyesztve NLED 9306R 20W 3000K 1400lm | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiszolgáló helységek
4 |  | LED lámpatest elhelyezése süllyesztve KANL. TAXI LED9KW WW-C/M lámpa 2700K Matt króm vagy azzal egyenértékű | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | LED lámpatest elhelyezése süllyesztve vagy falon kívül fényforrás ZÖLD színű kb. 20W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lámpatest elhelyezése süllyesztve vagy falon kívül konyha pult fölé | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sín rendszer elhelyezése tartó gerendákra XTS NORDIK ALU betáppal és kiegészítőkkel. vagy azzal egyenértékű | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | LED lámpatest elhelezése sín rendszerre CORA FOX GRIF GU10 + LED fényforrás 5W 300K 36' vagy azzal egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | LED lámpatest elhelyezése süllyesztve vagy falon kívül kijárat mutató lámpatest NORM. EXTRAPLANA F-80L + Diffussor és matrica vagy azzal egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0