## árajánlat
No. | Megnevezés |  |  | Menny. |  | Nettó egységár | Nettó ár összesen
1 | VTS VS-30-R-PHC típusú légkezelő berendezés, szabályzozó automatikával, V= 3.000 m3/h vagy azzal egyenértékű |  |  | 1 | db |  | 0
2 | Spiko cső, hga | NA | 315 | 56 | fm |  | 0
3 | Csőkapcsoló, hga | NA | 315 | 18 | db |  | 0
4 | Végzáró, hga | NA | 315 | 2 | db |  | 0
5 | Könyökidom 90°, hga | NA | 315 | 14 | db |  | 0
6 | Légrácsidom, hga | NA | 315/600x100 | 10 | db |  | 0
7 | Toldó légrácsidomhoz |  | 600x100 | 10 | db |  | 0
8 | Pillangószelep, hga | NA | 315 | 2 | db |  | 0
9 | DH kétsoros rács |  | 600x100 | 10 | db |  | 0
10 | S szabályzó zsalu |  | 600x100 | 10 | db |  | 0
11 | APW-4 rács |  | 595x595 | 2 | db |  | 0
12 | REF fogadódoboz |  | 595x595 | 2 | db |  | 0
13 | Párazáró hőszigetelés, öntapadó | v= | 13 mm | 90 | m2 |  | 0
14 | Négyszög keresztmetszetű előszigetelt légcsatorna |  |  | 56 | m2 |  | 0
15 | Tartószerkezetek |  |  | 1 | klt |  | 0
16 | LG ARUN080LLS0 VRF kültéri egység vagy azzal egyenértékű |  |  | 1 | db |  | 0
17 | LG ARNU18GCFU4 parapet, burkolat nélküli VRF beltéri egység vagy azzal egyenértékű |  |  | 3 | db |  | 0
18 | LG PRLK048A0 EEV készlet, légkezelőhöz vagy azzal egyenértékű |  |  | 1 | db |  | 0
19 | LG PRCKA1 kommunikációs készlet légkezelőhöz vagy azzal egyenértékű |  |  | 1 | db |  | 0
20 | LG PREMTB001 fali szabályzó vagy azzal egyenértékű |  |  | 4 | db |  | 0
21 | LG ARBLN refnet idom vagy azzal egyenértékű |  |  | 3 | db |  | 0
22 | Vegytiszta rézcső, párazáró hőszigetelés, tartószerkezetek |  |  | 60 | fm |  | 0
23 | Fűtött kondenzvíz tálca kültéri egység alá, kondenzvíz elvezetés fűtése |  |  | 1 | klt |  | 0
24 | Négyszög keresztmetszetű előszigetelt légcsatorna |  |  | 42 | m2 |  | 0
25 | GALLETTI Estro F6C fan-coil, parapet, burkolat nélküli, fali termosztáttal vagy azzal egyenértékű |  |  | 2 | db |  | 0
26 | Légkezelő fűtőkaloriferének és a fan-coil berendezések fűtési megtáplálásának kiépítése |  |  | 1 | klt |  | 0
27 | Berendezések acél tartószerkezetének tervezése |  |  | 1 | db |  | 0
28 | Berendezések acél tartószerkezete |  |  | 1 | db |  | 0
29 | LG VRF vagy azzal egyenértékű beltéri egységek és fan-coil berendezések elektromos megtáplásának kiépítése |  |  | 1 | db |  | 0
30 | Szerelési munkadíj |  |  | 1 | db |  | 0
31 | Gépészeti tervezési díj |  |  | 1 | db |  | 0
Nettó összesen: | [6 empty] | 0
ÁFA: | [6 empty] | 0
Bruttó összesen: | [6 empty] | 0